## Auxiliar
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€)

## TELECOS
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21009 - INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS | [5 empty] | Factor General | 0.96
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€) | Preu u.(€) | Factor Individual
1 | RACK
1.01 | Rack General situat a la sala de quadres elèctrics i veu dades, per alimentar 100 punts de Veu-Dades de la planta. L'armari estarà format per una estructura on en un futur pugui cabre tot els elements necessaris, i completament equipat amb els elements necessaris. Està format principalment per:
Marca: RETEX
| Rack LOGIC-2 de 36U A600 W600 H1726 Porta microperforada Ref 32310836 | Ut. | 1 | 946.3488 | 946.3488 | 985.78 | 0.96
| Pach Pannel AMP de 24 puertos amb connectaors RJ45 CAT 6 UTP | Ut. | 5 | 202.08 | 1010.4 | 210.5 | 0.96
| Pasafils de 19" 1U metal negre | Ut. | 5 | 21.504 | 107.52 | 22.4 | 0.96
| Clau per porta | Ut. | 1 | 24 | 24 | 25 | 0.96
| Guies Gravetat / colgante / frontal / telescòpiques | Ut. | 4 | 43.2 | 172.8 | 45 | 0.96
| Indicador alçada | Ut. | 1 | 5.76 | 5.76 | 6 | 0.96
| Conjunt de rodes giratòries pel rack | Ut. | 1 | 57.6 | 57.6 | 60 | 0.96
| Perfil 19" server | Ut. | 2 | 24.96 | 49.92 | 26 | 0.96
| Safates universal / colgante / fixa / telescòpica | Ut. | 3 | 43.2 | 129.6 | 45 | 0.96
| Distribuidor lateral vertical amb tapa | Ut. | 1 | 36.48 | 36.48 | 38 | 0.96
| Ventilació ref 2445623 | Ut. | 2 | 139.2 | 278.4 | 145 | 0.96
| Safata de FO con 12 adaptadores SC multimodo MM | Ut. | 1 | 81.6 | 81.6 | 85 | 0.96
| Sòcol de 8 Schuko standard 1U con interruptor de 16 A | Ut. | 2 | 60 | 120 | 62.5 | 0.96
| Fuetets LC-SC multimodo de 2 metros | Ut. | 5 | 15.36 | 76.8 | 16 | 0.96
| Fuetets RJ45 CAT6 UTP de mides-colors vàris 0,5m / 1,0m / 1,5m | Ut. | 100 | 8.5632 | 856.32 | 8.92 | 0.96
| Cisco SG550X-24P 24 Puertos GB PoE Gestionable 10/100/1000 | Ut. | 5 | 1872 | 9360 | 1950 | 0.96
| 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter (per switch) | Ut. | 5 | 387.84 | 1939.2 | 404 | 0.96
|  |  | Rack General |  | 15252.7488
Firewall - Failover - Serveis informàtica
el servei d'instal·lació física i connexionat d'equips, Servei de configuració, networkking i posta en funcionament de tot el sistema serà a càrreg de l'empresa informàtica contractada pe rla popietat.
|  |  |  | TOTAL | 15252.7488
2 | CABLEJAT I DISTRIBUCIÓ
2.01 | Cable de fibra òptica 10 GB LH MULTIMODE 50/125 OM4. A verificar la idoneïtat del cable per l'informàtic del centre. | m.l. | 80 | 3.792 | 303.36 | 3.95 | 0.96
2.02 | Tramitació de la sol·licitud a la compnayia telefònica corresponent d'acord amb la propietat de línia telefònica/fibra, segons les necessitats del client, per tal que arribi la fibra òptica i el router al rack general. | Ut. | 1 | 240 | 240 | 250 | 0.96
2.03 | Cable Categoria 6 UTP baixa emissió de fums i opacitat i no propagador de la flama. | m.l. | 2760 | 1.6128 | 4451.328 | 1.68 | 0.96
2.04 | Safata de PVC aïllant de 60x300 mm amb tapa. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: UNEX Model: 66300 | m.l. | 17 | 56.8992 | 967.2864 | 59.27 | 0.96
2.05 | Safata de PVC aïllant de 60x200 mm amb tapa. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: UNEX Model: 66200 | m.l. | 78 | 43.68 | 3407.04 | 45.5 | 0.96
2.06 | Canal de PVC aïllant de 50x160 mm amb tapa i tabic separador a instal·lar en sala biblioteca. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: HAGER Model: TEHALIT GBD 50x160 | m.l. | 18.4 | 44.64 | 821.376 | 46.5 | 0.96
2.07 | Tub PVC aïllant flexible diàmetre 20 mm | m.l. | 880 | 1.776 | 1562.88 | 1.85 | 0.96
0.96
2.08 | Idem. anterior diàmetre 25 mm | m.l | 160 | 2.064 | 330.24 | 2.15 | 0.96
0.96
2.09 | Idem. anterior diàmetre 32 mm | m.l | 180 | 2.352 | 423.36 | 2.45 | 0.96
2.10 | Tub PVC aïllant rígid diàmetre 20 mm | m.l. | 50 | 4.3584 | 217.92 | 4.54 | 0.96
2.11 | Idem. anterior diàmetre 25 mm | m.l | 15 | 5.568 | 83.52 | 5.8 | 0.96
2.12 | Conjunt complet d'adaptador per a preses RJ45 Marca: HAGER-BERKER Model: Q7 blanc RJ45 | Ut. | 37 | 24.576 | 909.312 | 25.6 | 0.96
2.13 | Petit material SYSTO per instal·lacions de canalització amb clipatge directe, incloent els accessoris necessaris: 1 RJ45 Cat6 segons indicacions d'esquema adjunt. Marca: HAGER Model: SYSTO 45x45 RJ45 Cat6 | Ut. | 8 | 18.432 | 147.456 | 19.2 | 0.96
2.14 | Certificació final de la instal·lació que inclourà: - Plànol As-Built amb identificació individual de cada presa - Certificat del resultat de les proves realitzades a cada enllaç | Ut. | 1 | 696.576 | 696.576 | 725.6 | 0.96
2.15 | Subministrament i col·locació d'un videoporter automàtic tipo IP amb tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament (cablejat elèctric i relés portes i cable UTP) format per Marca: Alphatech Model: Videoportero IP BOLD 230401 IP BOLD TK1C video with one call buttons, keypad,colourcamera | Ut. | 1 | 945.6 | 945.6 | 985 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 15507.2544
3 | WIFI
3.01 | Subministrament, muntatge i connexionat d'antena wifi tipus PoE de baixa densitat. Marca: Aruba Model: IAP-305 Instant 2x/3x 11ac AP | Ut. | 4 | 366.24 | 1464.96 | 381.5 | 0.96
3.02 | Kit bàsic anclatge pared/sostre blanco | Ut. | 4 | 36.624 | 146.496 | 38.15 | 0.96
3.03 | HPE Aruba IAP-305 Support 3 years | Ut. | 4 | 83.328 | 333.312 | 86.8 | 0.96
3.04 | Servei d'instal·lació, networking, programació, i posada en funconament de tot el sistema wifi | Ut. | 1 | 466.176 | 466.176 | 485.6 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 2410.944
4 | TELEFONIA
S'efectua la següent previsió de telefonia, a revisar per la propietat
Hardware sistema
4.01 | Alcatel-Lucent OXO Connect + Power CPU EE board | Ut. | 1 | 528 | 528 | 550 | 0.96
4.02 | Placa hija VoIP32: 32 canales VoIP | Ut. | 1 | 384 | 384 | 400 | 0.96
Software sistema
4.03 | Software license migration OXO Connect R2 | Ut. | 1 | 556.8 | 556.8 | 580 | 0.96
4.04 | Universal telephony license for OXO Connect - Upgrade | Ut. | 26 | 15.552 | 404.352 | 16.2 | 0.96
4.05 | OXO connect software and serveices assurance for 3 year | Ut. | 26 | 9.408 | 244.608 | 9.8 | 0.96
4.06 | IP Channel software license | Ut. | 20 | 39.552 | 791.04 | 41.2 | 0.96
Terminals IP
4.07 | Terminal Alcatel IP Touch model 8038 (opradora) | Ut. | 2 | 230.4 | 460.8 | 240 | 0.96
4.08 | Terminal Alcatel IP Touch model 8001 SIP PoE 2x10/100/100 | Ut. | 24 | 88.8 | 2131.2 | 92.5 | 0.96
Serveis telefonia
4.09 | No inclòs | Ut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 5500.8
5 | CONTROL ACCESSOS
5.01 | Mòdul de control d'accés per funcionament amb tarjeta. Software en entorn web i gestió de control d'accés Marca: Softmachine Model: Mini Tempo.Net Módulo Gestión Horaria Licencia hasta 100 empleados SQL Server/Oracle Ref. MT_001 | Ut | 1 | 1872 | 1872 | 1950 | 0.96
5.02 | Obre portes Marca: FERMAX Model: Obreportes MECANISMO UNIVERSAL 990N-524 CTC MAX | Ut | 3 | 81.984 | 245.952 | 85.4 | 0.96
5.03 | Centralita de control de acceso Marca: Softmachine Model: iDOOR Ref. 934.031.20 | Ut | 1 | 720 | 720 | 750 | 0.96
5.04 | Lector de targetes passives de proximitat Marca: Softmachine Model: RFID LC RFID-17 | Ut | 45 | 8.16 | 367.2 | 8.5 | 0.96
5.05 | Lector extern muntifreqüència Marca: SoftmachineRFID5 Model: Ref. 904.500.61 RFID Multifrecuencia | Ut | 1 | 384 | 384 | 400 | 0.96
5.06 | Terminal programable amb lector de proximitat SMX2, pel control del temps de treball i accés. Marca: Softmachine Model: PR SMX2 17 | Ut | 1 | 1200 | 1200 | 1250 | 0.96
5.07 | Consultoria, de gestió horària, instal·lació, configuració i manteniment, incloent la formació, posada en sevri de la instal·lació. Marca: Softmachine SR003+SR077+SR001+MS100 | Ut | 1 | 2544.768 | 2544.768 | 2650.8 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 7333.92
6 | INTRUSIÓ
6.01 | Central intrusió de 8 a 88 zones, amb pannell de control de grau 2. pannell de control de 8 zones ampliable a 88 zones, mitjançant mòduls d'expansió. 8 particions, 1000 events en memòria i 50 codis d'usuari. Marca: TEXECOM Model. PREMIER 88 | Ut | 1 | 369.792 | 369.792 | 385.2 | 0.96
6.02 | Caixa metàl·lica per expansor | Ut | 2 | 65.952 | 131.904 | 68.7 | 0.96
6.03 | Expansor de 8 zones remot. Marca: TEXECOM Model: PREMIER OP8 | Ut | 2 | 83.2128 | 166.4256 | 86.68 | 0.96
6.04 | Teclat LCD de grau 3, amb dues entrades de zona. Alfanumèric de 32 caracters i dues línies. 6 tecles de funció. Retroil·luminat Marca: TEXECOM Model. PREMIER LCDP | Ut | 2 | 120.144 | 240.288 | 125.15 | 0.96
6.05 | Bateries 12V 6A | Ut | 2 | 25.2 | 50.4 | 26.25 | 0.96
6.06 | Font d'alimentació Superv. 13,8V 3A Gº2 | Ut | 2 | 81.7152 | 163.4304 | 85.12 | 0.96
6.07 | Sirena electrònica exterior 115 dB(A). IP65. construcció en ploicarbonat amb detecció de tamper de cargol, tapa i paret. Marca: TEXECOM Model. Odyssey 5 | Ut | 1 | 61.92 | 61.92 | 64.5 | 0.96
6.08 | Sirena electrònica interior de Grau 2 de 108 dBA Marca: CADDX Model: AS-270 | Ut | 2 | 42.72 | 85.44 | 44.5 | 0.96
6.09 | Detector infraroig i microones G2 doble tecnologia Marca: TEXECOM Model: PRESTIGE | Ut | 5 | 94.4832 | 472.416 | 98.42 | 0.96
6.10 | Contacte magnètic gran potència G3 Alta seguretat EN50131-2-6 G3, per portes | Ut | 3 | 46.1664 | 138.4992 | 48.09 | 0.96
6.11 | Placa transmissor GSM/GPRS 12V G2, transmissor GSM-GPRS, 4entrades, 4 sortides i USB | Ut | 1 | 273.216 | 273.216 | 284.6 | 0.96
6.12 | Mòdul comunicador IP transmissió bidireciconal en caixa | Ut | 1 | 149.952 | 149.952 | 156.2 | 0.96
6.13 | Treballs tècnics, incloent desplaçaments, mà d'obra d'assessorament, muntatge, programació d'equips i explicació del sistema. | Ut | 1 | 528.576 | 528.576 | 550.6 | 0.96
6.14 | Realització de la instal·lació de canalitzacions, conductors, caixes de connexió, etc, i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament, format principalment per cable apte per intrusió, que comunica els mòduls expansors entre ells, icadascun dels elements terminals amb un mòdul expansor de manera independent. Cable de (2x1)+(4x0,25). | Ut | 1 | 712.8 | 712.8 | 742.5 | 0.96
6.15 | Alarma provisional d'obra, formada per detectors, sirenes i teclats necessàries per cobrir els accessos a l'obra. | Ut | 1 | 555.744 | 555.744 | 578.9 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 4100.8032 | TOTAL
7 | CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ - CCTV
| El cablejat de les càmares de CCTV s'efectua amb cable de Categoria 6 UTP, el qual està comptabilitzat a la partida de telecomunicacions i serà instal·lat per l'empresa constructora/instal·ladora. El cable anirà des de la posició indicada de la càmara (deixant-se al cel ras una "coca" de 5m de longitud addicional per si posteriorment es vol modificar la posició de la càmara), fins al patch pannel del rack corresponent. |  |  |  |  | 488.8996 | 0.96
7.01 | Càmara CCTV interior, tipus IP Tubular IP 3M DN dWDR 3D-NR IR30m 2.8-12VFM IP66 PoE, apte per interior i exterior Marca: DAHUA Model: IPC-HFW2320R-ZS-IRE6 | Ut | 4 | 202.46 | 809.84 | 252 | 0.96
7.02 | Càmara CCTV interior, tipus IP domo varifocal amb visió nocturna apte exterior Domo IP Dahua H265 4M DN SMART WDR IR50m 2.7-13.5VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO Marca: DAHUA Model: IPC-HDBW5431E-ZE | Ut | 1 | 415.88 | 415.88 | 480 | 0.96
7.03 | Submistrament, muntatge i posada en funcionament de videogravador Marca: DAHUA Model. NVR 32ch 256Mbps H264 HDMI 16 PoE 32 càmaras IP. | Ut | 1 | 586.6 | 586.6 | 895 | 0.96
7.04 | Disc dur 8TB HDD SATA 4 TB Especial DVRs | Ut | 1 | 273.61 | 273.61 | 290 | 0.96
7.05 | Switch PoE intel·ligent de 8 ports GV-POE1601-V2 | Ut | 1 | 383.04 | 383.04 | 415 | 0.96
7.06 | Treballs tècnics, incloent desplaçaments, mà d'obra d'assessorament, muntatge, programació d'equips i explicació del sistema. | Ut | 1 | 547.21 | 547.21 | 650 | 0.96
7.07 | Cartell de senyalització de grabació per informació dels usuaris. Referència: LE-03 | Ut | 1 | 16.42 | 16.42 | 15 | 0.96
7.08 | Tramitació autorització i registre de videovigilància | Ut | 1 | 383.04 | 383.04 | 415 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 3415.64
8 | VARIS
8.01 | Desmuntatge i eliminació de tota la instal.lació de telecomunicacions existent dels espais a reformar (PA: Partida a justificar en obra) | PA | 1 | 13.2826 | 13.2826 | 13.836 | 0.96
Equipament semyal minusvàlids
8.02 | Sumbimistrament i muntatge Mòdul de trucada i senyalització d'emergència en banys assistits. Consisteix amb: polsador de trucada, pilot de tranquil·lització, polsador de cancel·lació, avís acústic, mòdul de control. Alimentació 24VDC des de central. Marca: UDE Model: SB-504 + marc muntatge | Ut | 1 | 245.76 | 245.76 | 256 | 0.96
8.03 | Sumbimistrament i muntatge senyal visual per emergència. Marca: UDE Model: CW-23 + marc de muntatge | Ut | 1 | 62.4 | 62.4 | 65 | 0.96
8.04 | Central compacta de senyalització de trucades de 8 zones, compatible amb els mòduls de senyalització de trucades d'emergència. Marca: UDE Model: CSB-508 | Ut | 1 | 470.4 | 470.4 | 490 | 0.96
8.05 | Sumbimistrament i muntatge d'alimentador per central minisenyalització banys minusvàlids Marca: UDE Model: Font alimentació central minusvàlida | Ut | 1 | 48 | 48 | 50 | 0.96
8.06 | Sumbimistrament i muntatge de senyalització de bany ocupat banys minusvàlids Marca: UDE Model: BL-11+UW11 | Ut | 2 | 187.2 | 374.4 | 195 | 0.96
Cablejat senyal minusvàlids
8.07 | Cable trenat lliure d'halogens apantallat 2x0,25mm2 entre SB-504 i senyalitzador CW-23 | ml | 10 | 1.44 | 14.4 | 1.5 | 0.96
8.08 | Cable trenat lliure d'halogens apantallat 2x2,5mm2, per alimentació de mòduls SB-504 i central CSB-508 | ml | 40 | 2.16 | 86.4 | 2.25 | 0.96
8.09 | Cable trenat lliure d'halogens apantallat 1x0,5mm2, per trucada entre SB504 i CSB508 | ml | 40 | 1.44 | 57.6 | 1.5 | 0.96
8.10 | Tub PVC aïllant flexible diàmetre 20 mm | ml | 40 | 1.776 | 71.04 | 1.85 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 1443.6826
TELECOMUNICACIONS
1 | RACK |  |  |  | 15252.7488
2 | CABLEJAT I DISTRIBUCIÓ |  |  |  | 15507.2544
3 | WIFI |  |  |  | 2410.944
4 | TELEFONIA |  |  |  | 5500.8
5 | CONTROL ACCESSOS |  |  |  | 7333.92
6 | INTRUSIÓ |  |  |  | 4100.8032
7 | CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ - CCTV |  |  |  | 3415.64
8 | VARIS |  |  |  | 1443.6826
| TOTAL PARTIDES |  |  | 54965.793
NOTES Totes les canalitzacions i conductors d'aquesta instal·lació seran realitzades de manera independent de les instal·lacions elèctriques. S'inclouen tots els materials indicats, així com els accessoris i/o elements que siguin necessaris pel seu correcte muntatge, suportació i funcionament. La disposició dels diferents elements que formen part de la instal·lació serà la indicada en els plànols adjunts. La instal·lació serà entregada completament acabada, probada i amb el certificat corresponent de l'instal·lador. El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal·lats, incloent els elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. No s'admetrá cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat d'amidaments sense consulta prèvia a la Direcció Facultativa.
Note on H3: Per incrementar tots els preus unitaris a la vegada, excepte aquells factors unitaris que hagin estat modificats manualment
Note on I3: posar el valor "0" per fer un amidament sense valorar
Note on I4: Només canviar el factor unitari quan es vol incrementar/reduir una partida en concret. La cel·la es posarà vermella, en senyal d'alerta