## Auxiliar
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21003 - INSTAL·LACIÓ INCENDIS
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€)

## INCENDIS
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21003 - INSTAL·LACIÓ INCENDIS |  |  |  | REV1 |  | Factor General | 0.96
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€) | Preu u.(€) | Factor Individual
1 | EXTINTORS PORTÀTILS
1.01 | Extintors pols seca polivalent eficàcia 27A-183B (6 kg) i suport Marca: EACI Model: Extintor 27A-183B | Ut | 5 | 37.7376 | 188.688 | 39.31 | 0.96
1.02 | Armari amb vidre, per instal·lació d'extintor 27A-183B. Marca: EACI Model: EXT6E | Ut | 2 | 39.552 | 79.104 | 41.2 | 0.96
1.03 | Extintor CO2 eficàcia 89B (5 kg) i suport Marca: EACI Modelo: Extintor 89B | Ut | 1 | 68.8992 | 68.8992 | 71.77 | 0.96
1.04 | Armari amb vidre, per instal·lació d'extintor 89B. Marca: EACI Model: EXTM5 | Ut | 1 | 53.952 | 53.952 | 56.2 | 0.96
1.05 | Rètols senyalització elements contraincendis, sortides emergència, etc segons normatives UNE 23034 i 23035. Mides vàries segons necessitats. | Ut | 20 | 10.8 | 216 | 11.25 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 606.6432
2 | INSTAL·LACIÓ BOQUES D'INCENDI EQUIPADES
2.01 | Boca d'incendi equipada BIE DN 25 mm, amb mànega de 20 mts de llargada i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament El material estarà homologat segons normes UNE. Marca: EACI Modelo: BIE25690C (empotrada o superfície) | Ut | 3 | 351.168 | 1053.504 | 365.8 | 0.96
2.02 | Armari per instal·lar a la part inferior de la BIE i contenir extintor, pulsador i sirena. Marca: EACI Modelo: MT690C | Ut | 3 | 177.984 | 533.952 | 185.4 | 0.96
2.03 | Canonada DN 2 1/2” en acer soldat per resistència elèctrica ASRE segons normes DIN 2440 i galvanitzada. Inclou la part proporcional d’accessoris i suportació. | m.l. | 23 | 50.064 | 1151.472 | 52.15 | 0.96
2.04 | ídem anterior canonada DN 2" | m.l. | 16.1 | 46.56 | 749.616 | 48.5 | 0.96
2.05 | ídem anterior canonada DN 1-1/2" | m.l. | 43.7 | 38.208 | 1669.6896 | 39.8 | 0.96
2.06 | Vàlvula de pas d'esfera de pas total, de palanca o papallona, situada al soterrani, incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: WATTS Model: V3000-DN80-2-1/2" | Ut. | 1 | 273.792 | 273.792 | 285.2 | 0.96
2.07 | Vàlvula de retenció d'aleació de coure PN16 per anar instal·lada en canonada de 2-1/2" Marca: Watts Model: 402/202 de 2-1/2" | Ut. | 1 | 241.344 | 241.344 | 251.4 | 0.96
2.08 | Picatge a la canonada general d'alimentació de BIE, amb totes les modificacions i actuacions necessàries. | Ut | 1 | 216.672 | 216.672 | 225.7 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 5890.0416
3 | INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS
3.01 | Detector de fums òptic analògic. Marca: ESSER Model: 802371 + 805590 (base per a fixació)+ SMK-IQ8 (zòcol) | Ut | 40 | 88.704 | 3548.16 | 92.4 | 0.96
3.02 | Central incendis amb display bidireccional, amb tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: ESSER Model: EQUIP.BÁSICO FX-2h/ 2 LAZOS FX808392 | Ut | 1 | 2790.912 | 2790.912 | 2907.2 | 0.96
3.03 | Display tàctil central incendis. Marca: ESSER Model: DISPLAY TÁCTIL CENTRAL FlexES FX808324 | Ut | 1 | 1675.8 | 1675.8 | 1745.625 | 0.96
3.04 | Tarjeta de llaç. Marca: ESSER Model: TARJ.LAZO FlexES AIS.GALVÁNICO FX808332 | Ut | 1 | 177.6 | 177.6 | 185 | 0.96
3.05 | Bateries. Marca: ESSER Model: BATERIA DE 12V. 12Ah PS-1212 | Ut | 2 | 65.664 | 131.328 | 68.4 | 0.96
3.06 | Caixa de superfície per mòduls. Marca: ESSER Model: Caixa de superfície per mòduls 700 M200SMB | Ut | 4 | 21.024 | 84.096 | 21.9 | 0.96
3.07 | Mòdul per recuperador de calor, per central existent i per dues porte smotoritzades Marca: ESSER Model: mod.tam/tal/fct 1 Entrada+Ails DIN 808606 | Ut | 4 | 76.608 | 306.432 | 79.8 | 0.96
3.08 | Connexionat OFF dels recuperadors de calor de planta coberta en cas d'incendi. | Ut | 1 | 106.368 | 106.368 | 110.8 | 0.96
3.09 | Pulsador manual d'alarma analògic de superfície/empotrat, direccionable amb mòdul per identificació individual. Marca: ESSER Model: PULSAD.ANALOG.REARMABLE IQ8 DC+CAJA MONTAJE PULSADOR D.C. IQ8 + TAPA IP55 PULSADOR D.COMPACTO 804973 + 704980+704965 | Ut | 3 | 104.544 | 313.632 | 108.9 | 0.96
3.10 | Pulsador manual desbloqueig de les dues portes correderes d'entrada de superfície, amb cablejats i relés necessaris. Marca: OMRON Model: A22E-M-01B, NC, 40mm, Girar para restablecer, IP65, Rojo, Seta, SPST | Ut | 2 | 51.5232 | 103.0464 | 53.67 | 0.96
3.11 | Sirena electrònica interior. Marca: ESSER Model: SIRENA+FLASH LAZO IQ8ALARM EN54/23 BL 807224RR | Ut | 3 | 254.304 | 762.912 | 264.9 | 0.96
3.12 | Sirena foc exterior. Marca: ESSER Model:SIRENA EXTERIOR ALTA POTENCIA EN54/3 DSE1-PW | Ut | 1 | 139.968 | 139.968 | 145.8 | 0.96
3.13 | Realització de la instal·lació completa per una empresa homologada segons al normativa legal vigent. Inclourà les canalitzacions, conductors, caixes de connexions, tubs coarrugats, tubs rígids, suports, etc.... i tots els elements necessaris pel correcte muntatge i funcionament d'aquesta instal·lació. Nota 1: Totes les canalitzacions i conductors d'aquestes instal·lacions seran realitzades de forma totalment independent de les instal·lacions elèctriques de B.T. Nota 2: Els conductors d'aquestes instal·lacions seran els establerts per la normativa legal vigent i adequats a les normes UNE corresponents (no propagador de l'incendi, no propagador de la flama, lliure d'halògens, resistents al foc, etc…) el cable a utilizar serà el LHR 2X1,5mm2-2x2,5mm2, segons necessitats. Nota 3: Tots els elements compliran amb la directiva de productes de la construcció CPD | Ut. | 1 | 1900.944 | 1900.944 | 1980.15 | 0.96
3.14 | Posada en funcionament de la instal·lació del sistema de detecció d'incendis, amb programació de la central i identificació de cada element de la instal·lació, mitjançant numeració en cada element i llistat identificatiu. | Ut | 1 | 336.384 | 336.384 | 350.4 | 0.96
3.15 | Interconnexió entre la central d'incendis amb la d'intrusió, de manera que la central d'intrusió rebi avis en cas d'incendi. | Ut | 1 | 91.968 | 91.968 | 95.8 | 0.96
3.16 | Interconnexió entre la central d'incendis del local i la central incendis de l'edifici, incloure cablejat pel seu correcte funcionament de manera que la central d'incendi rebi avis en cas d'incendi. | Ut | 1 | 139.68 | 139.68 | 145.5 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 12609.2304
4 | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
4.01 | Sostres i tàbics de pladur resistent al foc, fins a obtenir una resistència mínima de EI-120. Producte emprat amb el certificat d'homologació corresponent. | m2 | 15 | 104.544 | 1568.16 | 108.9 | 0.96
4.02 | Sostres i tàbics de pladur resistent al foc, fins a obtenir una resistència mínima de EI-90. Producte emprat amb el certificat d'homologació corresponent. | m2 | 10 | 88.416 | 884.16 | 92.1 | 0.96
4.03 | Segellat de passos d'instal·lacions vàries: canonades d'aigua, tubs frigorífics de refrigerant, safates i tubs d'instal·lacions vàries: electricitat, telecos, alarma, vigilància, detecció d'incendis, etc…, a base de productes PROMAT, en la quantitat necessària. - Espuma segellat Promafoam-C - Morters Ingipaster - Promspray (tipus segons ús) - Plaques Promatec - Massilla Promaseal - Sistemes de segellat Promastop - Almhoadilla Promastop - Revestiment Promastop | Ut. | 1 | 1392.384 | 1392.384 | 1450.4 | 0.96
4.04 | Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir una resistència al foc EI-180 Marca: NULLIFIRE Model: FP170 per canonada PVC Ø110 | Ut. | 3 | 43.68 | 131.04 | 45.5 | 0.96
4.05 | Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir una resistència al foc EI-180. Marca: NULLIFIRE Model: FP170 per canonada PVC Ø125 | Ut. | 1 | 52.416 | 52.416 | 54.6 | 0.96
4.06 | Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir una resistència al foc EI-180. Marca: NULLIFIRE Model: FP170 per canonada PVC Ø160 | Ut. | 1 | 178.176 | 178.176 | 185.6 | 0.96
4.07 | Collarins tallafocs per canonades d'aigua o sanejament per obtenir una resistència al foc EI-180. Marca: NULLIFIRE Model: FP170 per canonada PVC Ø200 | Ut. | 1 | 192.384 | 192.384 | 200.4 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 4398.72
5 | VARIS
5.01 | Desmuntatge i eliminació de tota la instal.lació de protecció contra incendis (BIES, Pulsadors, Sirenes, etc..) existent dels espais a reformar, mantenint en servei la resta de la instal.lació de protecció contra incendisde l'edifici (PA: Partida a justificar en obra) | PA | 1 | 504 | 504 | 525 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 504
Nota 1: Totes les canalitzacions i conductors d'aquestes instal·lacions seran realitzades de forma totalment independent de les instal·lacions elèctriques de B.T.
Nota 2: Els conductors d'aquestes instal·lacions seran els establerts per la normativa legal vigent i adequats a les normes UNE corresponents (no propagador de l'incendi, no propagador de la flama, lliure d'halògens, etc…)
Nota 3: Totes les instal·lacions anteriors seran entregades completament acabades i provades, amb certificat adient d'instal·lador autoritzat.
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
1 | EXTINTORS PORTÀTILS |  |  |  | 606.6432
2 | INSTAL·LACIÓ BOQUES D'INCENDI EQUIPADES |  |  |  | 5890.0416
3 | INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS |  |  |  | 12609.2304
4 | PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS |  |  |  | 4398.72
5 | VARIS |  |  |  | 504
| TOTAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS |  |  | 24008.6352
NOTES S'inclouen tots els materials indicats, així com els accessoris i/o elements que siguin necessaris pel seu correcte muntatge, suportació i funcionament. La disposició dels diferents elements que formen part de la instal·lació serà la indicada en els plànols adjunts. La instal·lació serà entregada completament acabada, provada i amb el certificat corresponent de l'instal·lador. El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal·lats, incloent els elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. No s’admetrà cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat d'amidaments sense consulta prèvia a la Direcció Facultativa.
Note on H3: Per incrementar tots els preus unitaris a la vegada, excepte aquells factors unitaris que hagin estat modificats manualment
Note on I3: posar el valor "0" per fer un amidament sense valorar
Note on I4: Només canviar el factor unitari quan es vol incrementar/reduir una partida en concret. La cel·la es posarà vermella, en senyal d'alerta